## КСС
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1.
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Реконструкция на сградата на Концертна зала "Проф. Иван Вульпе", УПИ III-32, ЦГЧ, гр.Бургас
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | eд. м-ка | к-во | ед.цена | сума
Демонтаж
част: АРХИТЕКТУРА
1 | Демонтаж тухлени стени | м3 | 26.2 |  | 0
2 | Демонтаж подова настилка мозаечни плочи тавански етаж | м2 | 9.18 |  | 0
3 | Демонтаж цим.замазка под мозаечни плочи | м2 | 9.18 |  | 0
4 | Демонтаж подова настилка теракот сутерен | м2 | 37.62 |  | 0
5 | Демонтаж подова настилка паркет | м2 | 419.76 |  | 0
6 | Демонтаж пълнеж със сгурия под паркет | м3 | 9.09 |  | 0
7 | Демонтаж подова настилка балатум | м2 | 90.89 |  | 0
8 | Демонтаж подова настилка мозайка тавански етаж | м2 | 4.14 |  | 0
9 | Демонтаж подова настилка ламиниран паркет | м2 | 19.75 |  | 0
10 | Демонтаж фаянсови плочи по стени сутерен | м2 | 78 |  | 0
11 | Демонтаж гипсови плоскости зала | м2 | 126.4 |  | 0
12 | Демонтаж ПДЧ ламперия | м2 | 323.6 |  | 0
13 | Демонтаж дървени врати двойни | бр. | 5 |  | 0
14 | Демонтаж дървени врати единични | бр. | 9 |  | 0
15 | Демонтаж PVC врати единични | бр. | 7 |  | 0
16 | Демонтаж фасадни дограми дървени | м2 | 4.55 |  | 0
17 | Демонтаж фасадни дограми PVC | м2 | 85.12 |  | 0
18 | Демонтаж театрални седалки | бр. | 305 |  | 0
19 | Демонтаж мазилка по тавани /сутерен, под балкон и таванско ниво/ | м2 | 157 |  | 0
20 | Демонтаж фазерни плоскости подпокривно ниво | м2 | 17 |  | 0
21 | Демонтаж хидроизолационна мембрана при плосък покрив | м2 | 139.31 |  | 0
22 | Демонтаж на бетон за наклон при плосък покрив | м3 | 8.77 |  | 0
23 | Демонтаж чугунени радиатори | бр. | 10 |  | 0
24 | Премахване на 3см мозайка при стълбище между партер и 1 етаж | м2 | 21.8 |  | 0
25 | Демонтаж на керемиди | м2 | 254.2 |  | 0
26 | Демонтаж поцинк.ламарина по стрехи | м2 | 115.75 |  | 0
27 | Демонтаж тротоарни плочи | м2 | 141 |  | 0
28 | Почистване на органични отпадъци в кула | м3 | 3 |  | 0
29 | Извозване на отпадъци | м3 | 189 |  | 0
Нови СМР
30 | СТЕНИ
31 | Нова единична тухлена зидария в сутерен | м2 | 35 |  | 0
32 | Нова двойна тухлена зидария при калкан | м3 | 5 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на щендерна стена двупластов гипсокартон с единична конструкция | м2 | 110 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на щендерна стена двупластов гипсокартон с двойна конструкция | м2 | 150 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на щендерна стена двупластов гипсокартон с единична конструкция при санитарни помешения | м2 | 22 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка два пласта гипсокартон с констр. и мин.вата 5см | м2 | 228 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка два пласта гипсокартон с констр. и мин.вата 10см при кула | м2 | 24 |  | 0
| Доставка и монтаж на предстенна обшивка два пласта гипсокартон за санитарни помещения с констр. | м2 | 12 |  | 0
38 | Шпакловки по стени гипсокартон | м2 | 794 |  | 0
39 | Шпакловки по стени с торкрет | м2 | 260 |  | 0
40 | Шпакловки по нови тухлени зидове | м2 | 35 |  | 0
41 | Частични шпакловки по съществуващи стени | м2 | 204 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на фаянс по стени санитарни помещения | м2 | 106 |  | 0
43 | Обръщания с гипсокартон при прозорци | м | 180 |  | 0
44 | Боядисване с латекс по стени | м2 | 1488 |  | 0
45 | Доставка и монтаж на гипсови акустични пана във фоайе, шпакловане и боядисване | м2 | 10 |  | 0
46 | Доставка и монтаж на обшивка от обемни елементи от мдф , боядисан в цвят, във фоайе | м2 | 18 |  | 0
ЗАЛА
47 | Доставка и монтаж на гипсови акустични пана, шпакловане и боядисване | м2 | 70 |  | 0
48 | Доставка и монтаж на обшивка от мдф 2см с дървесен фурнир по детайл | м2 | 183 |  | 0
49 | Доставка и монтаж на обшивка от мдф 2см боядисан в цвят | м2 | 59 |  | 0
50 | Доставка и монтаж на акустични пана от мдф 2-6см боядисани в цвят | м2 | 100 |  | 0
51 | Допълнителна дървена конструкция зад сцена по нова геометрия | м3 | 5 |  | 0
52 | Дървена конструкция при подиум техническа кабина | м3 | 2 |  | 0
53 | Доставка и монтаж на плоскости OSB 2см при техн.кабина | м2 | 46 |  | 0
54 | Доставка и монтаж на корнизи и рамки от мдф в цвят при прозорци, врати и таван | м | 135 |  | 0
55 | Доставка и монтаж на цокъл 10см от мдф в цвят при пода | м | 46 |  | 0
56 | Доставка и монтаж на асиметричен Шрьодеров PRD дифузер, позволяващ подредбата на прав и огледален модул;коефициент на дифузия по-висок от 0,7 за честоти от 400 до 2500 Hz, при подредба в поредица; минимално звукопоглъщане (α<0,3).при сцена | бр. | 66 |  | 0
57 | Доставка и монтаж на преграда 80см височина и 3.6м дължина зад достъпни места зала | бр. | 1 |  | 0
58 | Доставка и монтаж на перфорирана ламарина в цвят по RAL при таван зала | м2 | 2.1 |  | 0
59 | Доставка и монтаж на акустична вата 40кг/м3 , дебелина 15см над таван | м2 | 14 |  | 0
60 | ТАВАНИ
61 | Обшивка с единичен гипсокартон и конструкция при таван скатен покрив, EI 30 | м2 | 260 |  | 0
62 | Обшивка с акустичен гипсокартон с кръгла перфорация 8/18R при таван скатен покрив | м2 | 20 |  | 0
63 | Окачен таван гипсокартон | м2 | 145 |  | 0
64 | Обшивка с акустичен гипсокартон с кръгла перфорация 8/18R при таван репетиционна | м2 | 50 |  | 0
65 | Доставка и монтаж на акустична вата 60кг/м3 , дебелина 5см над перфориран таван репетиционна | м2 | 50 |  | 0
66 | Частичнa мазилка по тавани | м2 | 150 |  | 0
67 | Шпакловки по тавани | м2 | 810 |  | 0
68 | Доставка и монтаж на декоративни корнизи при тавани и арки | м | 127 |  | 0
69 | Боядисване с латекс по тавани | м2 | 810 |  | 0
70 | Оформяне на детайл със скрито осветление при тавани с гипсокартон фоайета | м | 48 |  | 0
НАСТИЛКИ
71 | Доставка и монтаж на настилка от гранитни плочи 2см в предверия и площадки | м2 | 43 |  | 0
72 | Доставка и монтаж на цели гранитни плочи при стъпала стълбища с деб. 3см | м2 | 26 |  | 0
73 | Доставка и монтаж на цели гранитни плочи при чела стълбища с деб. 1см | м2 | 17 |  | 0
74 | Доставка и монтаж на настилка от термолющен гранит при входове | м2 | 30 |  | 0
75 | Доставка и монтаж на настилка гранитогрес и первази | м2 | 120 |  | 0
76 | Доставка и полагане на циментова замазка 3см под гранитогрес | м2 | 100 |  | 0
77 | Доставка и монтаж на гранитогрес по пода в санитарни помещения | м2 | 30 |  | 0
78 | Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка 3см в санит.пом. | м2 | 30 |  | 0
79 | Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес при тераси |  | 19 |  | 0
80 | Доставка и монтаж на естествен паркет в зала | м2 | 330 |  | 0
81 | Доставка и монтаж на дървени стъпала и дървена конструкция към сцена, обработка с антипирени | м2 | 5 |  | 0
82 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет | м2 | 173 |  | 0
83 | Доставка и полагане на подова вата 20мм за звукоизолационна подложка срещу ударен шум | м2 | 87 |  | 0
84 | Доставка и полагане на звукоизолационна PE подложка 8мм срещу ударен шум | м2 | 105 |  | 0
85 | Доставка и монтаж на PVC настилка клас Bf1 | м2 | 42 |  | 0
86 | Доставка и монтаж на стъпала гранитогрес към кота+8.02 на таванско ниво | м2 | 8 |  | 0
87 | Доставка и монтаж на первази от гранит с деб.1см и височина 10см | м | 140 |  | 0
88 | Доставка и монтаж на PVC первази при ламиниран паркет | м | 125 |  | 0
89 | Доставка и монтаж на дървени первази при паркет | м | 47 |  | 0
90 | Поправка и шлайфане на съществуваща мозайка при площадки и стъпала | м2 | 120 |  | 0
ФАСАДИ
91 | Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10см, дюбелирана към основата | м2 | 745 |  | 0
92 | Доставка и полагане на топлоизолация каменна вата 10см, дюбелирана към основата | м2 | 15 |  | 0
93 | Доставка и полагане на циментова шпакловка по фасади | м2 | 760 |  | 0
94 | Обръщания при прозорци с EPS 5см | м | 180 |  | 0
95 | Доставка и монтаж на PE мрежа | м2 | 760 |  | 0
96 | Доставка и полагане на грунд и релефна мазилка с драскана структура с вида на оригиналната мазилка на сградата | м2 | 560 |  | 0
97 | Доставкаи полагане на гладка мазилка при ниши в цвят | м2 | 20 |  | 0
98 | Доставкаи полагане на гладка мазилка при тераси и входове в бяло | м2 | 13 |  | 0
99 | Доставка и полагане на минерална мазилка при цокъл | м2 | 165 |  | 0
100 | Доставка и полагане на декоративни рамки при прозорци и ниши | м | 180 |  | 0
101 | Доставка и полагане на декоративни корнизи под съществуващи детайли стрехи и бордове | м | 100 |  | 0
ПОКРИВИ И ТЕРАСИ
102 | Доставка и монтаж на каменна вата 12см, 150кг/м3 за наклон на плосък покрив | м3 | 13 |  | 0
103 | Доставка и монтаж на каменна вата 12см, 150кг/м3 за плосък покрив | м2 | 127 |  | 0
104 | Доставка и монтаж на PVC хидроизолационна мембрана 1,5мм | м2 | 121 |  | 0
105 | Доставка и монтаж на 2 пл. битумна хидроизолационна мембрана при тераси | м2 | 21 |  | 0
106 | Доставка и монтаж на каменна вата 12см, 150кг/м3 при тераси | м2 | 19 |  | 0
107 | Доставка и монтаж на цим.замазка с наклон над каменна вата тераси | м3 | 0.8 |  | 0
108 | Монтаж на съществуващи керемиди | м2 | 0 |  | 0
109 | Доставка и монтаж на нови керемиди | м2 | 260 |  | 0
110 | Доставка и монтаж на пароизолационно фолио при плосък покрив и тераси | м2 | 141 |  | 0
111 | Доставка и монтаж на пароизолационно фолио при скатен покрив | м2 | 260 |  | 0
112 | Доставка и монтаж на минерална вата 10см, 50кг/м3 за скатен покрив | м2 | 260 |  | 0
113 | Доставка и монтаж на минерална вата 5см, 50кг/м3 за скатен покрив | м2 | 260 |  | 0
114 | Доставка и монтаж на поцинкована ламарина при бордове и стрехи | м2 | 120 |  | 0
115 | Оформяне на седящи улуци по детайл | м | 15.3 |  | 0
116 | Стоманобетонова стъпка за климатична машина над pvc мембрана и каменна вата | м3 | 0.7 |  | 0
ДОГРАМИ И ВРАТИ
117 | Доставка и монтаж на външна алуминиева дограма по спесификация | м2 | 80 |  | 0
118 | Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева дограма по спесификация |  |  |  | 0
119 | Доставка и монтаж на мдф интериорни тапетни врати по спесификация | бр. | 8 |  | 0
120 | Доставка и монтаж на мдф интериорни врати по спесификация | бр. | 3 |  | 0
121 | Доставка и монтаж на метални врати по спесификация | бр. | 4 |  | 0
122 | Доставка и монтаж на метални врати с пожарозащита по спесификация | бр. | 5 |  | 0
123 | Доставка и монтаж на метални врати при зала и сцена с пожарозащита и мин 42dB по спесификация | бр. | 5 |  | 0
134 | Доставка и монтаж на антипаник брави за единични врати | бр. | 2 |  | 0
145 | Доставка и монтаж на антипаник брави за двойни врати | бр. | 5 |  | 0
146 | Доставка и монтаж на покривни прозорци с размер 78/128см, pvc профил и двоен стъклопакет, отваряеми | бр. | 6 |  | 0
ДРУГИ
147 | Доставка и монтаж на парапет на стълбище към подпокривно ниво | м | 8 |  | 0
148 | Доставка и монтаж на парапет с алум. ръкохватка при тераси | м | 11 |  | 0
149 | Доставка и монтаж на ръкохватка при съществ.аварийно стълбище | м | 14 |  | 0
150 | Доставка и монтаж на театрални седалки по спецификация: Текстилна тапицерия и дунапрен (мека вложка) на седалката и облегалката (без полиетилен между тапицерията и меката вложка); дървени облегалки за ръцете, гръб и долната част на седалката. ш. 53см осово; д.45 см; Сертификат за измерване на акуст. параметри (коеф. на звукопоглъщане по спецификация в част акустика с допуск до 15%); за частите от дърво: C-d0, f1; за текстила: клас 1 съгласно БДС EN 13773; за дунапрена: HF-1 съгласно БДС ISO 9772 | бр. | 195 |  | 0
151 | Доставка и монтаж на дървени хоризонтални щори в зала | м2 | 23 |  | 0
152 | Доставка и монтаж на подемна платформа за инвалиди с парапет | бр. | 1 |  | 0
153 | Доставка на верижен стълбищен транспортьор за стъпала до 40 градуса към сцена | бр. | 1 |  | 0
154 | Доставка и монтаж на козирки с метална конструкция и триплекс | м2 | 29 |  | 0
155 | Доставка и монтаж на жалузийна решетка при климатици по фасада и кула | м2 | 25 |  | 0
156 | Доставка и монтаж на автоматично спускаща се пожарозащитна завеса мин.EI30 при гардероб | бр. | 1 |  | 0
157 | Доставк и монтаж на надпис с обемни букви /30бр./ | бр. | 2 |  | 0
| Доставка и монтаж на прегради от HPL при тоалетни | м2 | 8 |  | 0
158 | Доставка и подмяна на тротоарни плочи | м2 | 150 |  | 0
ОБЗАВЕЖДАНЕ
159 | Доставка и монтаж на огледала | м2 | 28 |  | 0
160 | Доставка и монтаж на мебел с плот 300/50см за гардероба | бр. | 1 |  | 0
161 | Доставка и монтаж на вградени изтривалки при входове | бр. | 4 |  | 0
част: КОНСТРУКТИВНА
I | ДЕМОНТАЖНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | СКЕЛЕ ОКОЛО СГРАДАТА | м2 | 770 |  | 0
2 | ПРЕМАХВАНЕ НА МАЗИЛКИ ОТ СТЕНИ ЗА ТОРКРЕТ И НОВИ ЕЛЕМЕНТИ | м2 | 1400 |  | 0
3 | ИЗЧУКВАНЕ НА ТУХЛЕН КОРНИЗ НАД ЦОКЪЛ | м | 67 |  | 0
4 | ДЕМОНТАЖ НА ЗАЗИЖДАНИЯ НА ФАСАДНИ ПРОЗОРЦИ - d=43см | м2 | 35 |  | 0
5 | ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКИ ЗА НОВИ ИВ.ОСНОВИ И РАНДБАЛКИ - d=10см | м2 | 90 |  | 0
6 | ДЕМОНТАЖ НА СТ.БЕТ. ПЛОЧА И СТЪЛБИЩЕ КЪМ СУТЕРЕН - d=10см | м2 | 18 |  | 0
7 | ДЕМОНТАЖ НА СТ.БЕТ. ПЛОЧА НА К+7,27 - d=10см | м2 | 20 |  | 0
8 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕН АМФИТЕАТЪР ОТ БАЛКОН | м2 | 65 |  | 0
9 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕН ПОКРИВ | м2 | 265 |  | 0
II | НОВИ КОНСТРУКЦИИ
10 | НОВИ СТ.БЕТ. ИВИЧНИ ОСНОВИ И НАСТИЛКА В СУТЕРЕН
10.1 | Просичане на каменна зидария за нови колони - d=22см | м2 | 7 |  | 0
10.2 | Ръчен изкоп | м3 | 12 |  | 0
10.3 | Подложен бетон клас С8/10 | м3 | 2 |  | 0
10.4 | Монтаж на анкери N12/30 в отвори Ф14 и цим.разтвор | бр | 60 |  | 0
10.5 | Кофраж | м2 | 10 |  | 0
10.6 | Армировъчна стомана В500 | кг | 815 |  | 0
10.7 | Бетон клас С20/25 | м3 | 10 |  | 0
10.8 | Уплътняване насип под настилка | м2 | 15 |  | 0
10.9 | PVC фолио под настилка | м2 | 15 |  | 0
11 | НОВИ СТ.БЕТ. РАНДБАЛКИ, КОРНИЗ И НАСТИЛКА ОКОЛО СГРАДАТА
11.1 | Ръчен изкоп | м3 | 20 |  | 0
11.2 | Подложен бетон клас С8/10 | м3 | 3 |  | 0
11.3 | Монтаж на анкери N12/30 в отвори Ф14 и цим.разтвор | бр | 450 |  | 0
11.4 | Кофраж | м2 | 70 |  | 0
11.5 | Армировъчна стомана В500 | кг | 1085 |  | 0
11.6 | Бетон клас С20/25 | м3 | 16 |  | 0
11.7 | Уплътняване насип под настилка | м2 | 35 |  | 0
11.8 | PVC фолио под настилка | м2 | 30 |  | 0
12 | НОВИ СТ.БЕТ. КОЛОНИ И ШАЙБА
12.1 | Монтаж на анкери N12/30 в кам.зидария - отвори Ф14 и цим.разтвор | бр | 130 |  | 0
12.2 | Монтаж на фусове N14/30 в кам.зидария - отвори Ф18 и смола HIT-HY200 | бр | 32 |  | 0
12.3 | Просичане на тухлена зидария за нови колони и шайба - d=43см | м2 | 45 |  | 0
12.4 | Кофраж | м2 | 95 |  | 0
12.5 | Армировъчна стомана В500 | кг | 2800 |  | 0
12.6 | Бетон клас С20/25 | м3 | 22 |  | 0
13 | НОВИ СТ.БЕТ. ГРЕДИ, ПЛОЧИ И СТЪЛБИЩЕ КЪМ СУТЕРЕН
13.1 | Просичане на каменна зидария за нови греди - d=22см | м2 | 8 |  | 0
13.2 | Монтаж на анкери N12/30 в кам.зидария - отвори Ф14 и цим.разтвор | бр | 76 |  | 0
13.3 | Монтаж на фусове N12 в ст.бет. елементи - отвори Ф16 и смола HIT-HY200 | бр | 9 |  | 0
13.4 | Кофраж | м2 | 25 |  | 0
13.5 | Армировъчна стомана В500 | кг | 475 |  | 0
13.6 | Бетон клас С20/25 | м3 | 5 |  | 0
14 | НОВИ СТ.БЕТ. ГРЕДИ, ПЛОЧИ И СТЪЛБИЩЕ ДО К+7,27
14.1 | Просичане на тухлена зидария за нови греди - d=15см | м2 | 1.5 |  | 0
14.2 | Монтаж на фусове N12 в ст.бет. елементи - отвори Ф16 и смола HIT-HY200 | бр | 84 |  | 0
14.3 | Кофраж | м2 | 30 |  | 0
14.4 | Армировъчна стомана В500 | кг | 415 |  | 0
14.5 | Бетон клас С20/25 | м3 | 5 |  | 0
15 | НОВИ СТ.БЕТ. ГРЕДИ, ПЛОЧА И ПОЯСИ ДО К+9,73/+8,77
15.1 | Просичане на тухлена зидария за нови греди и пояси - d=20см | м2 | 3 |  | 0
15.2 | Кофраж | м2 | 50 |  | 0
15.3 | Армировъчна стомана В500 | кг | 420 |  | 0
15.4 | Бетон клас С20/25 | м3 | 8 |  | 0
16 | НОВА ДЪРВЕНА ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ НА К+8,00/+8,25
16.1 | Игл. дървесина - I(II)-ра категория по БДС - антисеп., пожароуст., без фира | м3 | 5 |  | 0
16.2 | Плоскости OSB 20мм | м2 | 160 |  | 0
16.3 | Скрепитeлни средства съгласно забележките,раб.детайли или на база м2 | м2 | 160 |  | 0
17 | НОВА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ С БИЛО НА К+11,53/+10,65
17.1 | Игл. дървесина - I(II)-ра категория по БДС - антисеп., пожароуст., без фира | м3 | 10 |  | 0
17.2 | Обшивка 2см | м2 | 295 |  | 0
17.3 | Скрепитeлни средства съгласно забележките,раб.детайли или на база м2 | м2 | 295 |  | 0
18 | НОВА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА АМФИТЕАТЪР НА БАЛКОН | м3 | 5 |  | 0
19 | НОВА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА КАБИНА В ЗАЛА | м3 | 1 |  | 0
III | УСИЛВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩА КОНСТРУКЦИЯ
20 | ТОРКРЕТИРАНЕ НА КАМЕННИ И ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ
20.1 | Обработка и инжектиране на пукнатини с цим. разтвор | м2 | 1060 |  | 0
20.2 | Доставка и полагане на торкретбетон с дебелина до 8см (труд, материали и вкл.рикошет) | м2 | 1060 |  | 0
20.3 | Бетон клас С25/30 | м3 | 54 |  | 0
20.4 | Армировъчна стомана В500 - мрежи, връзки, фусове, усилители | кг | 8915 |  | 0
21 | СТОМАНЕНИ КОЖУСИ ЗА ОБРАТНИ ГРЕДИ НАД ЗАЛА
21.1 | Стомана S275JR с АКЗ | кг | 7150 |  | 0
21.2 | Сегментни анкери HILTI HST M12/20 в отвори Ф12 | бр | 1256 |  | 0
21.3 | Изравнителна циментова замазка 5мм | м2 | 120 |  | 0
22 | СТОМАНЕНИ КОЖУСИ И КОЛОНИ ЗА ПРАВИ ГРЕДИ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА
22.1 | Стомана S275JR с АКЗ | кг | 2725 |  | 0
22.2 | Сегментни анкери HILTI HST M12/20 в отвори Ф12 | бр | 446 |  | 0
22.3 | Изравнителна циментова замазка 5мм | м2 | 15 |  | 0
24 | СТОМАНЕНА КОЛОНА В СУТЕРЕН
24.1 | Стомана S275JR с АКЗ | кг | 95 |  | 0
24.2 | Сегментни анкери HILTI HST M12/20 в отвори Ф12 | бр | 8 |  | 0
25 | ЗАЗИЖДАНЕ НА ОТВОРИ В НОСЕЩИ ЗИДОВЕ
25.1 | с бетонови тухли М10 и разтвор М10 - d=25см | м2 | 18 |  | 0
25.2 | с единични плътни тухли М5 и разтвор М5 - d=43см | м2 | 7 |  | 0
26 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИ ЗОНИ ОТ ПОКРИВНА ПЛОЧА | м2 | 13 |  | 0
част: OВК
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | eд. м-ка | к-во |  | сума
Общообменна вентилация и климатизация на концертна зала
Машини:
1 | Колонен климатик (сплит система) с топлинна мощност 48 000 BTU | бр. | 2 |  | 0
2 | Конзолен климатик (сплит система) с топлинна мощност 18 000 BTU | бр. | 1 |  | 0
3 | Енергоспестяващ вентилационен бокс с ефективност 75% (Nел.=2x900W/230V; 3600 m³/h; 240 Pa, On/Off от управление, вертикален сплит монтаж, IP 54) | бр. | 1 |  | 0
4 | Пускател (автоматика) за енергоспестяващ вентил. бокс | бр. | 1 |  | 0
5 | ЕЛ нагревателна секция 700/400 - 9kW/400V (комплект с автоматика за включване с поддържане на температурата на въздуха от 22°C, Включва се при работещ рекуператор, Нагревателната секция трябва да е с клас на защита поне IP 54 , или да се монтира във вентилационна кутия) | бр. | 1 |  | 0
6 | Вентилационна кутия за монтаж на ел. нагревателна секция (в случай че не се предложи нагревателна секция с клас на защита IP 54) | бр. | 1 |  | 0
7 | Кулисен шумозаглушител Тангра DSA 20/12, L/B/H - 1000/700/400 | бр. | 2 |  | 0
8 | Неподвижна жалузийна решетка РЖ 800/800, с кутия и филтърна секция EU-4 | бр. | 1 |  | 0
9 | Неподвижна жалузийна решетка РЖ 400/600 | бр. | 2 |  | 0
10 | Пожаропреградна клапа 1000/250, EI 120 min | бр. | 1 |  | 0
11 | Пожаропреградна клапа 600/300, EI 120 min | бр. | 1 |  | 0
12 | Пожаропреградна клапа 250/250, EI 120 min | бр. | 1 |  | 0
13 | Таванна решетка квадратна с кутия и клапа ТРА-КК 600 | бр. | 4 |  | 0
14 | Реш. със завихряне и хориз. направление с кутия и клапа ТСА-КК 500/24 | бр. | 2 |  | 0
15 | Решетка хоризонтална с регулираща секция и кутия РХ-Р-К 600/200 | бр. | 4 |  | 0
16 | Решетка хоризонтална с регулираща секция и кутия РХ-Р-К 400/200 | бр. | 3 |  | 0
17 | Решетка хоризонтална с регулираща секция и кутия РХ-Р-К 300/200 | бр. | 1 |  | 0
Материали и консумативи
18 | Тръбен път на сплит 48 000 BTU | м.л. | 22 |  | 0
19 | Тръбен път на сплит 18 000 BTU | м.л. | 12 |  | 0
20 | PVC-тръба Ø25х1 (за конденз) | м.л. | 35 |  | 0
21 | Гъвкав алуминиев въздуховод Ø200 топлоизолиран | м.л. | 14 |  | 0
22 | Гъвкав алуминиев въздуховод Ø250 топлоизолиран | м.л. | 9 |  | 0
23 | Гъвкав алуминиев въздуховод Ø160 | м.л. | 8 |  | 0
24 | Гъвкав алуминиев въздуховод Ø250 | м.л. | 26 |  | 0
25 | Спиралнонавит въздуховод от поцинкована ламарина Ø160 | м.л. | 5 |  | 0
26 | Коляно за спиралнонавит въздуховод от поцинкована ламарина Ø160 | бр. | 4 |  | 0
27 | Въздуховод от поцинкована ламарина, прав с периметър до 1200 мм. | m² | 14 |  | 0
28 | Въздуховод от поцинкована ламарина, фасонен с периметър до 1200 мм. | m² | 3.6 |  | 0
29 | Въздуховод от поцинкована ламарина, прав с периметър до 2700 мм. | m² | 134 |  | 0
30 | Въздуховод от поцинкована ламарина, фасонен с периметър до 2700 мм. | m² | 16 |  | 0
31 | Въздуховод от поцинкована ламарина, фасонен с периметър до 5000 мм. | m² | 1 |  | 0
32 | Топлоизолация за възд. от минерална вата 50 мм. каширана с ал. фолио | m² | 130 |  | 0
33 | Топлоизолация за възд. от минерална вата 80 мм. Isover U Protect slab | m² | 15.5 |  | 0
34 | Топлоизолация за възд. от минерална вата 80 мм. Isover U Protect wired mat | m² | 2.5 |  | 0
35 | Гъвкави връзки (маншони) за обвръзка на рекуператор | м.л. | 7 |  | 0
36 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и машини (стойки и крепежни елементи - анкери, шпилки, гайки, укрепващ профил и др.) | кг. | 150 |  | 0
Общообменна вентилация и климатизация на помещения на втори етаж
Машини:
37 | Климатична система тип сплит за стенен монтаж с мощност 9 000 BTU | бр. | 5 |  | 0
38 | Климатична система тип сплит за стенен монтаж с мощност 12 000 BTU | бр. | 2 |  | 0
39 | Климатична система тип сплит за стенен монтаж с мощност 18 000 BTU | бр. | 1 |  | 0
40 | Електрически конвектор за баня 500W/230V; с вграден термостат IP 54 | бр. | 1 |  | 0
41 | Енергоспестяващ вентилационен бокс с ефективност 75% (Nел.=2x900W/230V; 3600 m³/h; 240 Pa, On/Off от управление, вертикален сплит монтаж, IP 54) | бр. | 1 |  | 0
42 | Пускател (автоматика) за енергоспестяващ вентил. бокс | бр. | 1 |  | 0
43 | ЕЛ нагревателна секция Ø250 - 2,25kW/220V (комплект с автоматика за включване с поддържане на температурата на въздуха от 22°C Включва се при работещ рекуператор) | бр. | 1 |  | 0
44 | Канален шумозаглушител Ø250 | бр. | 2 |  | 0
45 | Неподвижна жалузийна решетка РЖ 300/600, с кутия и филтърна секция EU-4 | бр. | 1 |  | 0
46 | Неподвижна жалузийна решетка РЖ 250/500 | бр. | 1 |  | 0
47 | Решетка за кръгъл въздуховод с регулираща секция АС-Р 825/75 | бр. | 8 |  | 0
48 | Решетка за кръгъл въздуховод с регулираща секция АС-Р 225/75 | бр. | 4 |  | 0
49 | Конусна смукателна решетка КРС Ø100 | бр. | 4 |  | 0
Материали и консумативи
50 | Тръбен път на сплит 9 000 BTU | м.л. | 70 |  | 0
51 | Тръбен път на сплит 12 000 BTU | м.л. | 7 |  | 0
52 | Тръбен път на сплит 18 000 BTU | м.л. | 20 |  | 0
53 | PVC-тръба Ø25х1 (за конденз) | м.л. | 50 |  | 0
54 | Спиралнонавит въздуховод от поцинкована ламарина Ø100 | м.л. | 18 |  | 0
55 | Спиралнонавит въздуховод от поцинкована ламарина Ø200 | м.л. | 25 |  | 0
56 | Спиралнонавит въздуховод от поцинкована ламарина Ø250 | м.л. | 28 |  | 0
57 | Коляно за спиралнонавит въздуховод Ø100 | бр. | 12 |  | 0
58 | Коляно за спиралнонавит въздуховод Ø250 | бр. | 4 |  | 0
59 | Тройник за спиралнонавит въздуховод Ø100 | бр. | 1 |  | 0
60 | Преход за спиралнонавит въздуховод Ø250-Ø200 | бр. | 2 |  | 0
61 | Въздуховод от поцинкована ламарина, прав с периметър до 1200 мм. | m² | 6 |  | 0
62 | Въздуховод от поцинкована ламарина, фасонен с периметър до 1200 мм. | m² | 1.5 |  | 0
63 | Топлоизолация за възд. от минерална вата 50 мм. каширана с ал. фолио | m² | 36 |  | 0
64 | Гъвкави връзки (маншони) за обвръзка на рекуператор | м.л. | 4 |  | 0
65 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и машини (стойки и крепежни елементи - анкери, шпилки, гайки, укрепващ профил и др.) | кг. | 50 |  | 0
Климатизация на общи части и кабинет на етаж 1
Машини:
66 | Климатична система тип сплит за стенен монтаж с мощност 9 000 BTU | бр. | 1 |  | 0
67 | Клим. система тип сплит за касетъчен монтаж с мощност 12 000 BTU | бр. | 1 |  | 0
68 | Климатична система тип мултисплит:
| - външно тяло 24 000 BTU | бр. | 1 |  | 0
| - вътрешно тяло за касетъчен монтаж 12 000 BTU | бр. | 2 |  | 0
69 | Вентилационна завеса за открит монтаж до 300 cm. от под габарити L/B/H - 1535/347/179 mm. - 22 kg. ЕЛ - 10kW; 400V/15,9A | бр. | 1 |  | 0
70 | Електрически конвектор 1000W/230V; с вграден термостат | бр. | 1 |  | 0
Материали и консумативи
71 | Тръбен път на сплит 9 000 BTU | м.л. | 7 |  | 0
72 | Тръбен път на сплит 12 000 BTU | м.л. | 46 |  | 0
73 | PVC-тръба Ø25х1 (за конденз) | м.л. | 30 |  | 0
74 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и машини (стойки и крепежни елементи - анкери, шпилки, гайки, укрепващ профил и др.) | кг. | 25 |  | 0
Смукателна вентилация на WC
Машини:
75 | Вентилатор за канален монтаж S&P TD-350/125 Silent; 240 m³/h; 70 Pa; 0,03 kW/230V | бр. | 1 |  | 0
76 | Часовников механизъм за включване на вентилатор | бр. | 1 |  | 0
77 | Конусна смукателна решетка КРС Ø100 | бр. | 6 |  | 0
Материали и консумативи:
78 | Спирално навит кръгъл въздуховод Ø100 | м.л. | 15 |  | 0
79 | Спирално навит кръгъл въздуховод Ø125 | м.л. | 1 |  | 0
80 | Спирално навит кръгъл въздуховод Ø160 | м.л. | 15 |  | 0
81 | Коляно за спирално навит въздуховод Ø100 | бр. | 5 |  | 0
82 | Коляно за спирално навит въздуховод Ø125 | бр. | 2 |  | 0
83 | Коляно за спирално навит въздуховод Ø160 | бр. | 3 |  | 0
84 | Тройник за спирално навит въздуховод Ø100 | бр. | 2 |  | 0
85 | Тройник за спирално навит въздуховод Ø125-Ø100-Ø125 | бр. | 1 |  | 0
86 | Тройник за спирално навит въздуховод Ø160 | бр. | 1 |  | 0
87 | Тройник за спирално навит въздуховод Ø160-Ø100-Ø160 | бр. | 1 |  | 0
88 | Преход за спирално навит въздуховод Ø125 - Ø100 | бр. | 1 |  | 0
89 | Преход за спирално навит въздуховод Ø160 - Ø100 | бр. | 1 |  | 0
90 | Преход за спирално навит въздуховод Ø160 - Ø125 | бр. | 3 |  | 0
91 | Вентилационна шапка за спирално навит въздуховод Ø160 | бр. | 1 |  | 0
92 | Гъвкави връзки (маншони) Ø125 за обвръзка на вентилатор | бр. | 2 |  | 0
93 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и машини (стойки и крепежни елементи - анкери, шпилки, гайки, укрепващ профил и др.) | кг. | 15 |  | 0
част: ЕЛЕКТРО - слаботокови
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | eд. м-ка | к-во |  | сума
I | СОД
1 | Доставка и монтаж на Контролен панел 32 зони, BUS технология, 4-проводна, EN 50131; SECURITY GRADE: 3 | к-т | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на Акумулаторна батерия 12V; 7Ah | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на Интернет комуникационен модулмодул Подръжка на SSL протокол за изпращаненасигурни email съобщения чрез криптирана интернет комуникация. Два врградени I/O входа/изхода, Контрол и наблюдение през IP мрежа, получаване на съобщения за аларми чрез e-mail Включване / изключване на отделни групи чрез уеб браузър EN 50131; SECURITY GRADE: 3 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на Кутия, метална с тампер за контролен панел, акумулатор и комуникационен модул; | к-т | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на Aлармен предавател АТС, честота и протокол - съгласно поддържаната от от организацията, осъщестяваваща охраната; Програмируемо ниво на изходната мощност до 7 W. Многочестотен режим на излъчване на алармените сигнали защита срещу заглушаване на радио канала. В комплект със захранващи кабели и антена 1/4λ | к-т | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на Кутия, метална с тампер за АТС и акумулатор; | к-т | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на Акумулаторна батерия 12V; 2.2Ah | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на 32-символна LCD клавиатура с 1 зона на платката и 1 PGM български/ английски език | к-т | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на Обемен датчик пасивен инфрачервен - двоен PIR елемент, цифрова обработка с двоен праг, 110°, 12х12м EN 50131; SECURITY GRADE: 2 | бр. | 20 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на Акустичен цифров датчик за стъкло - пълен анализ на звуковия и ултразвуковия диапазон, 7 честотни филтъра, цифров усилвател на нивото и оценка колебанията на честотата | бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на Магнито-управляем контакт (МУК) за външен монтаж или вграждане EN50131 SECURITY GRADE 2 | бр. | 3 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на Паник бутон | бр. | 2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на Вътрешна пиезо сирена със синя лампа и тампер, 115 dB | бр. | 1 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на Външна двойнобронирана сирена с лампа‚ двоен тампер, 125 dB/ 1 m | бр. | 1 |  | 0
15 | Направа на улей 2x2 cm в мазилка | m | 40 |  | 0
15 | Доставка и полагане на кабел за СОТ инсталации 8 x 0.22 | m | 200 |  | 0
16 | Доставка и полагане на кабел за СОТ инсталации 6 x 0.22 | m | 50 |  | 0
17 | Доставка и полагане на Гофрирана тръба ф13 | m | 100 |  | 0
18 | Направа на суха разделка на кабел до 4 х 1.5 mm2 | бр. | 64 |  | 0
19 | Присъединяване на проводник до 1.5 mm2 към съоръжение |  | 384 |  | 0
20 | Конфигуриране и настройки на контролен панел | к-т | 1 |  | 0
21 | Проверка на датчик | бр. | 27 |  | 0
22 | Проверка на сирена | бр. | 2 |  | 0
23 | Съвместен тест на системата с обслужващата СОТ-фирма | к-т | 1 |  | 0
24 | 72-часови проби | к-т | 1 |  | 0
25 | Изготвяне на екзекутивна документация | к-т | 1 |  | 0
26 | Обучение на персонала | к-т | 1 |  | 0
II | Структурна кабелна система, Видеонаблюдение, Интерком и Мултимедия
1 | Доставка и инсталиране на комуникационен щкаф 19", 22U, стенен /стоящ | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и инсталиране на комутатор (switch) 12 портов, 10/100, PoE | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и инсталиране на комутатор (switch) 24 портов, 10/100, с 4 x 1GBit порт | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и инсталиране на пнел 19", 6 х контакт шуко, 1U | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и инсталиране на мениджмънт панел 1U | бр. | 6 |  | 0
6 | Доставка и инсталиране на етажерка (shelf) 2U | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и инсталиране на маршрутизатор (Router) 1 WAN, 4 LAN, VPN, DHCP, 1U | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и инсталиране на медия-конвертор | бр. | 2 |  | 0
9 | Доставка и инсталиране на клетка WiFi, PoE, IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (security authentication), 802.1Q (VLAN), 802.1D, 450 Mbps data rate, 200+ Concurrent Clients | бр. | 2 |  | 0
10 | Доставка и инсталиране на монитор LCD 17", клавиатура, мишка | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка и инсталиране на непрекъсваемо захранване Smart UPS 2000VA, Rack 3U | бр. | 1 |  | 0
12 | Доставка и инсталиране на панел 19", 16-портов незареден | бр. | 2 |  | 0
13 | Доставка и инсталиране на розетка 1 x RJ45 (празна) | бр. | 4 |  | 0
14 | Доставка и инсталиране на розетка 2 x RJ45 (празна) | бр. | 8 |  | 0
15 | Доставка и инсталиране на свързващ модул (инсърт) RJ-45 Cat. 5e/s, EN 50173-1: May 2011, ISO/IEC 11801 ed. 2.2: June 2011, IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets | бр. | 52 |  | 0
16 | Доставка и инсталиране на присъединителен кабел (patch cable) FTP Cat. 5e, 2m, син | бр. | 10 |  | 0
17 | Доставка и инсталиране на присъединителен кабел (patch cable) FTP Cat. 5e, 2m, червен | бр. | 16 |  | 0
18 | Доставка и инсталиране на присъединителен кабел (patch cable) FTP Cat. 5e, 2m, жълт | бр. | 8 |  | 0
19 | Доставка и инсталиране на камера цифрова IP, 3MP; - Варио моторизиран обектив 2.7-12 mm, Auto IR Cut Filter, CMOS 1/3”; 3MP (2304x1296)-20 кад./сек.; 2MP 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576 / 704×480) / CIF(352×288 / 352×240)- 25 кад./сек., H.264/ H.264H/ MJPEG компр.; 1 аудио вход; IR осветители 30м. обхват. Защита IP66, Вандалозащита IK10, Слот за памет до 128 GB; ONVIF / NUUO / DAHUA / PSIA съвместима; Работен температурен диапазон: -30°C ~ +60°C; Захранване: PoE 802.3af. | бр. | 2 |  | 0
20 | Доставка и инсталиране на камера цифрова IP, куполна, 3MP; - Варио моторизиран обектив 2.7-12 mm, Auto IR Cut Filter, CMOS 1/3”; 3MP (2304x1296)-20 кад./сек.; 2MP 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576 / 704×480) / CIF(352×288 / 352×240)- 25 кад./сек., H.264/ H.264H/ MJPEG компр.; 1 аудио вход; IR осветители 30м. обхват. Защита IP66, Вандалозащита IK10, Слот за памет до 128 GB; ONVIF / NUUO / DAHUA / PSIA съвместима; Работен температурен диапазон: -30°C ~ +60°C; Захранване: PoE 802.3af. | бр. | 6 |  | 0
21 | Доставка и инсталиране на камера цифрова IP, 4MP D/N IR, Моторизиран обектив 2.8-12 mm, IR Cut Filter, OV CMOS 1/3”; HD 1920x1080, 0.1Lux@F1.2, 25 кад./сек., H.265/H.264 компресия. Аудио G723. IR осветител – 20м. обхват. Вграден PoE 802.3af модул. Micro SD/SDHC слот за карта. True WDR 120 dB, ONVIF/NUUO съвместима. с допълнителен аналогов изход, IP55 | бр. | 1 |  | 0
22 | Доставка и инсталиране на монитор 14" с аналогов НЧ вход в комплект със стойка за стена; | к-т | 1 |  | 0
23 | Доставка и инсталиране на 16 канален NVR - запис от 16 IP камери / макс. капацитет 96 mpbs; - Поддържа всички резолюции до 6MP; - HDMI + VGA изходи; 1 LAN порт; - 1 SATA диск до 4TB; 2 x USB. - CMS/iOS/Andoid приложения, ONVIF съвместим; | к-т | 1 |  | 0
24 | Доставка и инсталиране на HDD 2TB, SATA, 24/7 | бр. | 1 |  | 0
25 | Доставка и полагане на кабел FTP Cat. 5e, 4 x 2 x 0.5, LSZH | m | 1200 |  | 0
26 | Доставка и полагане на кабел RG-59 | m | 40 |  | 0
27 | Доставка и инсталиране на преобразовател HDMI-FTP Cat. 5e - прав и обратен, комплект (за връзка на мултимедийния проектор с техн. Кабина) | к-т | 1 |  | 0
28 | Доставка и инсталиране на интерком (домофон) за 8 абоната - централно устройство | к-т | 1 |  | 0
29 | Доставка и инсталиране на захранващ блок за Интерком (домофон) | бр. | 1 |  | 0
30 | Доставка и инсталиране на интерком - абонатно устройство (домофонна слушалка); | бр. | 8 |  | 0
31 | Доставка и полагане на кабел за интерком по спецификация на производителя | m | 360 |  | 0
32 | Доставка и инсталиране на кабел HDMI 15 m | бр. | 1 |  | 0
33 | Доставка и инсталиране на кабел VGA 15 m | бр. | 1 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на таванен носач за мултимедиен проектор, телескопичен, с възможност за завъртане на проектора на 180° и корекция на ъгъла във вертикална посока | к-т | 1 |  | 0
38 | Доставка и инсталиране на подова кутия двумодулна, за високо натоварване с контакт шуко и 1 х RJ-45 (за монтаж в средата на 6-ти ред) | к-т | 1 |  | 0
39 | Доставка и инсталиране на подова кутия двумодулна, за ниско натоварване с контакт шуко и 1 х RJ-45 (за монтаж в челния борд на сцената) с възможност за залепяне на настилка (от облицовката на челния борд на сцената) | к-т | 2 |  | 0
40 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф23, неподдържаща горенето | m | 200 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20 х 40 mm, неподдържащ горене | m | 20 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на кабелна скара 200 х 60 mm, с крепежни елементи за вертикален монтаж по стена, комплект | m | 12 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на ревизионна кутия за гипсокартон | бр. | 4 |  | 0
44 | Доставка и полагане на оптичен кабел 4xFO G.652.D (OS1, OS2) SM (9/125), Indoor / oudoor, защитен от гризачи | m | 60 |  | 0
45 | Доставка и монтаж на Оптична спалайс касета (за сутерена - монтира се в оптичен панел /шкаф на "Комнет" ООД) | бр. | 1 |  | 0
46 | Доставка и монтаж на оптичен панел 19" за 12 LC duplex FO - празен | бр. | 1 |  | 0
47 | Доставка и монтаж на адаптор LC duplex SM, IEC 61754-20 | бр. | 2 |  | 0
48 | Доставка и монтаж на сплайс-касета - основна | бр. | 2 |  | 0
49 | Доставка и монтаж на сплайс-холдер | бр. | 4 |  | 0
50 | Сплайсване на оптично влакно с помощта на специализиран прибор и Сплайс-протектор (термофит) | бр. | 8 |  | 0
51 | Доставка и монтаж на пигтейл SC, SM (9/125), IEC 61754-20 | бр. | 4 |  | 0
52 | Доставка и монтаж на FO патч-кабел SM (9/125) SC duplex- SC duplex, 2 m | бр. | 2 |  | 0
52 | Доставка и полагане на кабел ПВ-А2 6 mm2 | m | 20 |  | 0
52 | Присъединяване на проводник към съоръжение с кабелна обувка до 6 mm2 | бр. | 6 |  | 0
53 | Проверка и сертифициране на кабелен сегмент Cat. 5e - Permanet link със специализиран прибор | бр. | 26 |  | 0
54 | Проверка и сертифициране на кабелен сегмент Cat. 5e - Chanel със специализиран прибор | бр. | 9 |  | 0
55 | Конфигуриране на маршрутизатор (router) | бр. | 1 |  | 0
56 | Конфигуриране на WiFi AP | бр. | 2 |  | 0
57 | Конфигуриране на NVR | бр. | 1 |  | 0
58 | Конфигуриране и настройка на камера | бр. | 9 |  | 0
59 | Конфигуриране и настройка на интерком | к-т | 1 |  | 0
60 | Проверка на оптичен канал SM със специализиран прибор (рефлектометър) - двустранно | к-т | 4 |  | 0
61 | Съвместен тест на системите: Internet, WiFi, видеонаблюдение, интерком и мултимедия | к-т | 1 |  | 0
62 | 72-часови проби | к-т | 1 |  | 0
63 | Изготвяне на екзекутивна документация | к-т | 1 |  | 0
64 | Обучение на персонала | к-т | 1 |  | 0
III | Mълниезашита инсталация
65 | Доставка и монтаж на активен мълниеприемник с време на изпреварване 30µs, на носеща стоманена мачта | бр. | 1 |  | 0
66 | Доставка и монтаж на носеща стоманена мачта с височина H=2м, на носещ прът чрез две изолационни щанги | бр. | 1 |  | 0
67 | Доставка и изправяне на проводник сплав AlMgSi 0,5 ф8мм, с PVC изолация | м. | 50 |  | 0
68 | Полагане на проводник от сплав AlMgSi 0,5 ф8мм, с PVC изолация | м. | 50 |  | 0
69 | Доставка и монтаж на държачи - за покрив | бр. | 44 |  | 0
70 | Доставка и монтаж на държачи с дюбел - за стена | бр. | 56 |  | 0
71 | Доставка и монтаж на универсална клема тип проводник / шина - ф8мм / 40мм | бр. | 2 |  | 0
72 | Доставка и монтаж на универсална клема тип проводник / проводник - ф8мм / ф8мм | бр. | 10 |  | 0
73 | Доставка и монтаж на контролно - ревизионни кутии с капак | бр. | 2 |  | 0
74 | Доставка и монтаж на тръбен стоманен заземител ф25мм, с дължина 1,5м. | бр. | 2 |  | 0
75 | Направа на заземително огнище | бр. | 2 |  | 0
76 | Измерване на преходно импулсно съпротивление на заземително огнище | бр. | 2 |  | 0
IV | Пожароизвестителна инсталация
77 | Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа, цифрова, аналогово адресируема; 1 сигналeн контур с възможност за включване на 56 устройства (датчици, сирени и изпълнителни устройства) в контур, двупосочен информационен обмен с датчиците, откриване на: к.с., прекъсване на контура, отстранен от основата детектор; графичен дисплей, меню на български, имена на зони и устройства до 40 символа, часовник, дневен/нощен режим, авто - тест, цифрови изходи, 1 контролируем изход за външни сирени, изход "Повреда", Интерфейси: RS232, LAN и USB, софтуер за програмиране, акумулатори за автономна работа, подзаряд и дайлър. | бр. | 1 |  | 0
78 | Доставка и монтаж на пожароизвестител димно - оптичен, адресируем, програмируем, покритие до 120м², височина на монтаж до 16м, съотвествие с EN54 – 7. | бр. | 33 |  | 0
79 | Доставка и монтаж на пожароизвестител комбиниран димно - оптичен и температурен, адресируем, програмируем, покритие до 120м², височина на монтаж до 16м, съотвествие с EN54 – 7. | бр. | 8 |  | 0
80 | Доставка и монтаж на линеен пожароизвестител (5 – 50)м., широчина на защитаваната зона 15м, настройка на чувствителността, релейни изходи "Пожар" и "Повреда", захранване (12 – 30)V DC. | бр. | 4 |  | 0
81 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител - адресируем. | бр. | 7 |  | 0
82 | Доставка и монтаж на основа за пожароизвестител. | бр. | 52 |  | 0
83 | Доставка и монтаж на звуков и светлинен оповестител (сирена + LED), адресируем, програмируем, захранване по сигнален контур, основа - на пожароизвестител. | бр. | 6 |  | 0
84 | Доставка и монтаж на звуков и светлинен оповестител, външен, конвенционален. | бр. | 2 |  | 0
85 | Доставка и монтаж на изпълнително устройство - Реле, комутира верига 220VDC/5A. | бр. | 1 |  | 0
86 | Доставка и монтаж на адресируем входно - изходен модул 4 аналогови входа. | бр. | 2 |  | 0
87 | Доставка и монтаж на табло захранване 24V DC с автономен източник (акумулатор). | бр. | 1 |  | 0
88 | Изтегляне на пожароизвестителна линия, с кабел устойчив на огън по IEC 60332 - 3: J-Y(St)Y BMK 1х2x1мм, в тръба | м. | 600 |  | 0
89 | Направа на захранваща линия с кабел СВТ 3х1мм2 | м. | 10 |  | 0
90 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм, в улей. | м. | 600 |  | 0
91 | Присъединяване на пожароизвестителен контур. | к-т | 1 |  | 0
92 | Присъединяване на външни устройства към релейни изходи. | к-т | 1 |  | 0
93 | Направа на суха разделка на кабел до 2х2,5мм2. | бр. | 150 |  | 0
94 | Присъединяване на проводник до 2,5мм2 към съоръжение. | бр. | 300 |  | 0
95 | Направа на канал в мазилка до 2,5х2,5cм с машина. | м. | 600 |  | 0
96 | Подмазване, изкърпване на канал в мазилка. | м. | 600 |  | 0
97 | Програмиране на адрес за пожароизвестител. | бр. | 45 |  | 0
98 | Тестване на пожароизвестител по методика. | бр. | 45 |  | 0
99 | Настройка и тестване на линеен пожароизвестител и отражател. | бр. | 4 |  | 0
100 | Програмиране на адрес за звуков и светлинен оповестител. | бр. | 6 |  | 0
101 | Тестване на звуков и светлинен оповестител на външна фасада. | бр. | 2 |  | 0
102 | Програмиране на адрес за ръчен пожароизвестител - адресируем. | бр. | 7 |  | 0
103 | Тестване на ръчен пожароизвестител - адресируем. | бр. | 7 |  | 0
104 | Програмиране на адрес за изпълнително устройство - Реле. | бр. | 1 |  | 0
105 | Програмиране на адрес за адресируем входно - изходен модул 4 аналогови входа. | бр. | 2 |  | 0
106 | Тестване на адресируем входно - изходен модул или изпълнително устройство. | бр. | 2 |  | 0
107 | Тестване на табло захранване 24VDC с автономен източник (акумулатор). | бр. | 1 |  | 0
108 | Програмиране и тестване на пожароизвестителна централа. | к-т | 1 |  | 0
109 | Тестове на пожароизвестителен контур. | к-т | 1 |  | 0
110 | Тестване на външни устройства, управлявани от пожароизвестителната централа. | к-т | 1 |  | 0
111 | Тестване на работата с оповестителната система. | к-т | 1 |  | 0
112 | Обучение на персонала. | к-т | 1 |  | 0
113 | Изготвяне на екзекутивна документация. | к-т | 1 |  | 0
114 | Провеждане на 72 - часови проби. | к-т | 1 |  | 0
част: ЕЛЕКТРО - силнотокови
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | eд. м-ка | к-во |  | сума
I | Електрически силнотокови инсталации и системи – доставка и изпълнение
Демонтажни работи
1 | Обезопасяване на строителната площадка и освобождаването й от експлоатационна дейност | к-т | 1 |  | 0
2 | Демонтажни работи - Демонтаж на ел. кабели, лум. осв. тела, аплици и плафониери, ключове и контакти | к-т | 1 |  | 0
3 | Почистване на демонтирани осветителни тела - аплици и полилеи | бр | 32 |  | 0
4 | Дейности по управление на отпадъците | к-т | 1 |  | 0
Доставка и монтаж на нови ел. табла
5 | Преработка на съществуващо главно електромерно табло с демонтаж на съществуваща апаратура, доставка и монтаж на нова еднофазна и трифазна апаратура - 2 броя електромери и съпътстващите ги 2броя автомат. прекъсвачи и 1бр. разединител; доставка, монтаж и свързване на Главен автоматичен прекъсвач 200А, комбиниран с ДТЗ, Автоматични прекъсвачи-40бр, Товарни прекъсвачи с ДТЗ - 2бр, Импулсни релета 2бр и др.(ТГЛ - по чертеж ) | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка на метално табло за стенен монтаж, ДТЗ, авт. прекъсвачи (Т2 - по чертеж ) - етажно табло за втори етаж | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставкана модулно пластмасово табло, едноредово, за открит монтаж, ДТЗ, автомат. прекъсвачи (Т2.1; Т-тк - по чертеж ) | бр. | 2 |  | 0
8 | Доставка на бойлерно табло (Тб) | бр. | 3 |  | 0
9 | Монтаж на нови ел. табла | бр. | 6 |  | 0
Дейности по направа на захранващи кабелни линии за ел. табла (табла - главни, етажни и бойлерни)
10 | Доставка и полагане на предпазни гофрирани тръби (диаметрите са външни) Ø 23мм | м | 70 |  | 0
11 | Доставка и полагане на предпазни гофрирани тръби (диаметрите са външни) Ø 29мм | м | 56 |  | 0
12 | Доставка и полагане на предпазни гофрирани тръби (диаметрите са външни) Ø40мм - за предпазване на кабел във вертикален щтранг, с включена дължина и на резервна празна тръба | м | 24 |  | 0
Доставка и полагане на медни кабели, неразпространяващи горенето съгласно IEC 332-3 кат.А, за неподвижно полагане и изграждане на инсталации в обществени обекти, на предварително положени скари или изтеглянето им в положени предпазни тръби
13 | - 3х2,5 мм² | м | 70 |  | 0
14 | - 3х6 мм² | м | 56 |  | 0
15 | - 5х6мм² | м | 12 |  | 0
16 | Дейности по управление на отпадъците | к-т | 1 |  | 0
Доставка и монтаж на подходящи осветителни тела
17 | Доставка на осветително тяло с вграден датчик за присъствие, за монтаж на таван (плафонера), 2700К° (цветна температура), влагозащитено - IP44, LED екв. на 60W ЛНЖ; | бр. | 5 |  | 0
18 | Доставка на осветително тяло за монтаж на таван (плафонера), 2700К° (цветна температура), влагозащитено IP44, LED екв. на 60W ЛНЖ; | бр. | 7 |  | 0
19 | Доставка на осветително тяло за монтаж на таван (плафонера), 2700К° (цветна температура), IP21, LED екв. на 60W ЛНЖ; | бр. | 6 |  | 0
20 | Доставка на осветително тяло за монтаж на стена (аплик), влагозащитено -2700К° (цветна температура), IP44, LED екв. на 60W ЛНЖ | бр. | 9 |  | 0
21 | Доставка на осветително тяло за монтаж на стена (аплик), 2700К° (цветна температура), IP21, LED екв. на 60W ЛНЖ | бр. | 5 |  | 0
22 | Доставка на осветително тяло за монтаж на стена, декоративен аплик - единичен (за коридорите навтори етаж), 2700К° (цветна температура), IP21, LED екв. на 60W ЛНЖ | бр. | 7 |  | 0
23 | Доставка на осветително тяло за монтаж на таван, LED панел 36W, 3400lm(лумени светлинен поток), 3259К° (цветна температура), 1200x300мм, IP21; | бр. | 55 |  | 0
24 | Доставка на осветително тяло за висящ монтаж, LED панел 36W с кит-пендел 1m, 3400lm(лумени светлинен поток), 3259К° (цветна температура), 1200x300мм, IP21; | бр. | 3 |  | 0
25 | Доставка на осветително тяло за вграден монтаж Slotlight LED 65W 4x2200+2x1100lm 3000К° Philips/Osram IP43,алуминиев корпус и PVC разсейвател,дължина на корпуса L-1450mm,ширина W-100mm,височина H-80mm | бр. | 15 |  | 0
26 | Доставка на гъвкава LED лента, 4.8W/1м (60 led/1м), 410lm, 3000K⁰ , IP21 - за монтаж в таванна ниша | м | 80 |  | 0
27 | Доставка на LED захранващ блок 100W | бр. | 5 |  | 0
28 | Доставка на LED Крушка - 12W, 1055(лумени светлинен поток), екв. на 75W ЛНЖ, E27, Топло Бяла Светлина-2700К° (цветна температура) - за окомплектоване на съществуващи и почистени полилеи и аплици (тройни за залата и двойни за коридорите и стълбищната клетка) | бр. | 64 |  | 0
29 | Доставка на осветително тяло за монтаж на стена с гъвкаво рамо, светодиодна лампа 3W, 3000K⁰ , IP21и вграден ключ (за техническата кабина и мястото на пом. режисьора на партерния етаж и ), IP20 | бр. | 3 |  | 0
30 | Доставка на LED луна - осветително тяло тип "Луна", LED 22W , 1800lm(лумени светлинен поток), 2700К° (цветна температура), IP21; | бр. | 13 |  | 0
31 | Доставка на осветително тяло за монтаж в таванна ниша, окомплектовано с LED тръба L=1200мм, 16W, 2700К°, IP44 (за wc- сутерен) | бр. | 2 |  | 0
32 | Доставка на LED евакуационно осветително тяло, указателна табела за посока или "EXIT", за открит монтаж на стена, таван, окачен таван или със скоба тип „флаг“, степен на защита ≥ IP40. Видимост на знака от разстояние 28 метра, (съответстващо на новия стандарт EN 1838) | бр. | 62 |  | 0
33 | Монтаж на осветителни тела нови и съществуващи-почистени | бр. | 229 |  | 0
34 | Окомплектоване на почистени съществуващи осветителни тела с LED крушки | бр. | 64 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на ключ "обикновен" - за скрита инсталация. | бр. | 18 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на ключ "сериен" - за скрита инсталация. | бр. | 6 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на ключ "девиаторен" - за скрита инсталация | бр. | 7 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на ключ "лихт-бутон" - за скрита инсталация | бр. | 7 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на детектор за присъствие, ∠120° - за монтаж на стена; | бр. | 1 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен за скрит монтаж | бр. | 25 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен за открит монтаж с капачка | бр. | 3 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен за монтаж в кабелен канал | бр. | 9 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" -троен за за скрит монтаж | бр. | 11 |  | 0
44 | Доставка и монтаж на подова кутия с контакти "Шуко" - 2бели+2червени | бр. | 1 |  | 0
45 | Доставка и монтаж на ПВЦ кабелен канал за монтаж на розетки, контакти, ключове и други модули. Размер 90 х 50 мм. | м | 10 |  | 0
46 | Направа на лампени излази за открита и скрита инсталация с медни кабели и проводници, неразпространяващи горенето - 3х1,5 мм² и в предпазни тръби - до 6м (без доставка и монтаж на ключове) | бр. | 229 |  | 0
47 | Направа на контактни излази за открита и скрита инсталация с медни кабели и проводници, неразпространяващи горенето - 3х2,5 мм² и в предпазни тръби - до 6м (без доставката и монтаж на контакти) | бр. | 49 |  | 0
Дейности по направа на захранващи кабелни линии за лампени и контактни излази (от ел. таблата до първа разклонителна кутия)
48 | Доставка и полагане на предпазни гофрирани тръби (диаметрите са външни) Ø 16мм | м | 740 |  | 0
49 | Доставка и полагане на предпазни гофрирани тръби (диаметрите са външни) Ø 23мм | м | 150 |  | 0
50 | Доставка и полагане на предпазни гофрирани тръби (диаметрите са външни) метален шлаух с PVC покритие ф27мм | м | 870 |  | 0
51 | Доставка и полагане на медни кабели и проводници, неразпространяващи горенето съгласно IEC 332-3 кат.А - изтегляне в предпазни тръби и скрито под мазилката - 3х1,5мм² | м | 1440 |  | 0
52 | Доставка и полагане на медни кабели и проводници, неразпространяващи горенето съгласно IEC 332-3 кат.А - изтегляне в предпазни тръби и скрито под мазилката - 3х2,5мм² | м | 320 |  | 0
53 | Доставка и полагане на медни кабели, неразпространяващи горенето - 3х2,5 мм² за открита и скрита инсталация и в предпазни тръби (за чакащи излази - сешоари ръце в санитарни помещения). | м | 94 |  | 0
54 | Дейности по управление на отпадъците | к-т | 1 |  | 0
Дейности по направа на захранващи кабелни линии за ОВК машини и съоръжения
55 | Обезопасяване на строителната площадка и освобождаването й от експлоатационна дейност | к-т | 1 |  | 0
56 | Доставка и полагане на предпазни гофрирани тръби (диаметрите са външни) - Ø29мм | м | 180 |  | 0
57 | Доставка и полагане на предпазни гофрирани тръби (диаметрите са външни) - Ø 23мм | м | 41 |  | 0
58 | Доставка и полагане на предпазни гофрирани тръби (диаметрите са външни) - метален шлаух с PVC покритие ф26мм | м | 30 |  | 0
59 | Доставка и полагане на предпазни гофрирани тръби (диаметрите са външни) - метален шлаух с PVC покритие ф50мм | м | 15 |  | 0
60 | Доставка и полагане на медни кабели и проводници, неразпространяващи горенето съгласно IEC 332-3 кат.А - изтегляне в предпазни тръби и скрито под мазилката - 5х2,5мм² | м | 155 |  | 0
61 | Доставка и полагане на медни кабели и проводници, неразпространяващи горенето съгласно IEC 332-3 кат.А - изтегляне в предпазни тръби и скрито под мазилката - 3х4мм² | м | 48 |  | 0
62 | Доставка и полагане на медни кабели и проводници, неразпространяващи горенето съгласно IEC 332-3 кат.А - изтегляне в предпазни тръби и скрито под мазилката - 3х2,5мм² | м | 63 |  | 0
63 | Дейности по управление на отпадъците | к-т | 1 |  | 0
Фасадно осветление
64 | Обезопасяване на строителната площадка и освобождаването й от експлоатационна дейност | к-т | 1 |  | 0
65 | Демонтажни работи (съществуващи осветителни тела и кабелни линии) | к-т | 1 |  | 0
66 | Дейности по управление на отпадъците | к-т | 1 |  | 0
67 | Доставка на осветителни тела за осветяване на сградите - Прожектор-спот, LED 2x1W (87 lm), 2700K°, 10°, 220-240V IP55, цвят на корпуса бял или сив | бр | 44 |  | 0
68 | Доставка на осветителни тела за осветяване на сградите -Декоратовно осветително тяло за монтаж на стена, IP54,цвят на корпуса - сив, комплект с LED лампа 8W/Е27 Osram | бр | 6 |  | 0
69 | Монтаж на осветителни тела за осветяване на сградите - Прожектор-спот, LED 2x1W (87 lm), 2700K°, 10°, 220-240V IP55, цвят на корпуса бял или сив | бр | 44 |  | 0
70 | Монтаж на осветителни тела за осветяване на сградите -Декоратовно осветително тяло за монтаж на стена, IP54,цвят на корпуса - сив, комплект с LED лампа 8W/Е27 Osram | бр | 6 |  | 0
71 | Доставка и монтаж на инсталационни кабели за осветление на фасадите и за чакащи излази, за светещи реклавни пана и надписи - мед 3х1,5мм² | м | 550 |  | 0
72 | Доставка и монтаж на инсталационни кабели за осветление на фасадите и за чакащи излази, за светещи реклавни пана и надписи - PVC гофр. тръби Ø 16, негорими | м | 550 |  | 0
Предпускови измервания
73 | Измерване на контур "фаза - неутрален проводник" | бр | 62 |  | 0
74 | Измерване годността на дефектно-токови защити | бр | 61 |  | 0
75 | Измерване преходното съпротивление на заземител | бр. | 1 |  | 0
76 | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение | бр. | 4 |  | 0
част: електро - озвучаване, оповестяване, осветление сцена
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | eд. м-ка | к-во |  | сума
ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА - доставка на машини и съоръжения
1 | Доставка на Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110мм, EN54-24 | бр. | 23 |  | 0
2 | Доставка на Рупорен високоговорител 5/10/15/30W, 113dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 115° / 33°(H), 86° / 32°(V), Размер: 285x222x277мм, IP65, EN54-24 | бр. | 2 |  | 0
3 | Доставка на Микрофонна станция за спешни повиквания, общо съобщение, EN54-16 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка на Настолна микрофонна станция, 6 програмируеми бутона, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка на Интегрирана Оповестителна Система 500W (250W работни и 250W резервни) - 4 зони с по два изхода (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20А за работа с батерии (12V/40Ah), Размер: 430x620x240 мм, 19,3 кг, Възможност за монтаж на стена или 19" рак, EN54-16 & EN54-4 | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка на Батерия 12V, 40 Ah | бр. | 2 |  | 0
7 | Доставка на Реле за изключване на локални аудио системи | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка на Кабел JY(St)Y 2x0.8 mm | м. | 600 |  | 0
9 | Доставка на Кабел JY(St)Y 4х2x0.8 mm | м. | 50 |  | 0
10 | Доставка на Кабелен канал в едно с необходимите консумативи за монтаж | м. | 200 |  | 0
ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА - монтажни работи и привеждане в работно състояние
11 | Полагане на Кабел | м. | 650 |  | 0
12 | Полагане на Кабелен канал | м. | 200 |  | 0
13 | Маркиране на Високоговорителите с етикети | бр. | 25 |  | 0
14 | Монтаж на Стенен високоговорител | бр. | 23 |  | 0
15 | Монтаж на Рупорен високоговорител | бр. | 2 |  | 0
16 | Монтаж на Реле за изключване на локални аудио системи | бр. | 1 |  | 0
17 | Подвързване и Програмиране на системата | бр. | 1 |  | 0
18 | Тестове и 72ч.проби на системата | бр. | 1 |  | 0
19 | Доставка на Сервизна и експлоатационна документация | бр. | 1 |  | 0
20 | Обучение на Персонал за работа със системата | бр. | 1 |  | 0
СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ, ИНСПИЦИЕНТ, МУЛТИМЕДИЯ, КИНО.
ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА - доставка на машини и съоръжения
Кабелна мрежа и консумативи
21 | Доставка и полагане на Кабел многожилен, 2 х 4 кв.мм | м. | 400 |  | 0
22 | Доставка и полагане на Кабел многожилен, 2 х 0,75 кв.мм | м. | 200 |  | 0
23 | Доставка и полагане на Кабел, SFTP cat7 | м. | 100 |  | 0
24 | Доставка и полагане на Кабел ТЧП, 2 х 0,5 кв.мм | м. | 900 |  | 0
25 | Доставка и полагане на Гофрирана тръба с крепежни елементи за монтаж | м. | 900 |  | 0
Оборудване
26 | Доставка на Озвучително тяло тип Variable Dispersion Array Speaker, съдържащо 8 броя НЧ: 130 мм и 4 броя ВЧ: 1", разделени в 4 акустични секции с променяем ъгъл, Wave front control horn, Чувствителност: 100dB, Ъгъл на излъчване: 100° H x 15/30/45/60°V, Честотен диапазон: 70 Hz - 20 kHz, Мощност IEC60268-5: 350 W на 8 Ohm, Размери: 497х664х274 мм | бр. | 6 |  | 0
27 | Доставка на Суббасово озвучително тяло 600W на 8 Ohm, 15", Размери: 505x528x477 мм | бр. | 2 |  | 0
28 | Доставка на Крепежни елементи за провестане на групи озвучителни тела | бр. | 2 |  | 0
29 | Доставка на Усилвател на мощност 4x600W / 8 ohm, 4x600W / 100V, TruePower, RMS voltage, RMS current, Peak limiter, Active DampingControl , LiveImpedanc measurement, S/N ratio - >108dB, DSP с FIR филтри, DANTE | бр. | 2 |  | 0
30 | Доставка на Двулентово озвучително тяло, 12"+1", Processed Active Reinforcement Monitor 400W + 100W RMS - 130dB SPL, Digital Signal Processor with 4 factory equalization presets, 90° directivity horn | бр. | 6 |  | 0
31 | Доставка на цифров смесителен пулт 128 input or output channels or busses - each path can be used as a mixing channel, AUX, matrix, subgroup buss or MIX-MINUS buss in any input/output configuration, two REAC, two expansion card slots - Dante, MADI, Waves SoundGrid, 16x16 analogue I/Os; 4x4 AES/EBUs; a 16x16 USB audio interface, control via an iPad - connected or wireless, footswitches - GP I/O, RS-232C and MIDI - enabling the console to see up to 300 inputs and 296 outputs - all at 96kHz | бр. | 1 |  | 0
32 | Доставка на Карта за връзка REAC | бр. | 1 |  | 0
33 | Доставка на Карта за връзка DANTE | бр. | 1 |  | 0
34 | Доставка на Кейс за смесителен пулт | бр. | 1 |  | 0
35 | Доставка на Цифров стейч бокс 24 input x 16 output analog + 8 input x 8 output digital (AES/EBU), Sample Rate: 96.0 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz, Signal Processing: 24 bits | бр. | 2 |  | 0
36 | Доставка на 48 канален рекордер / плеър 48/96kHz, 24-bit, BWF format | бр. | 1 |  | 0
37 | Доставка на Хард диск за 48 канален рекордер / плеър | бр. | 1 |  | 0
38 | Доставка на Специализиран кабел 100m Cat5E cable - Ethercon Connectors | бр. | 2 |  | 0
39 | Доставка на Специализиран кабел 20m Cat5E cable - Ethercon Connectors | бр. | 2 |  | 0
40 | Доставка на пасивен стерео галваничен разделител с редавателно отношение 1:1. TRS балансирани входове, TRS балансирани изходи, метален корпус | бр. | 2 |  | 0
41 | Доставка на Инсталационен усилвател, Две изходни зони с независими комутатори и общо усилване, Изходна мощност: 120W, Изходни линии: 100V, 4-16 Оhm, Два линейни стерео AUX входа, Един линеен моно AUX вход, Три микрофонни входа | бр. | 1 |  | 0
42 | Доставка на Инсталационен усилвател, Изходна мощност: 120W, Изходни линии: 100V, 4-16 Ohm, Един линеен стерео вход | бр. | 3 |  | 0
43 | Доставка на Озвучително тяло за повърхностен монтаж 3/6W на 100V, Вграден четири стъпков атенюатор, Чувствителност: 91dB | бр. | 8 |  | 0
44 | Доставка на Озвучително тяло за повърхностен монтаж 3/6W на 100V, Чувствителност: 91dB | бр. | 8 |  | 0
45 | Доставка на Двулентово озвучително тяло 3/10/30W на 100V, Честотен диапазон: 80-20,000 Hz, Чувствителност: 90dB, Ъгъл на излъчване: 110° H, 100° V, Стойка за монтаж, IPX4, Размери: 162x250x161 мм | бр. | 4 |  | 0
46 | Доставка на Интерком 2-Channel Master Station (19"/1RU), 75W switch mode power supply, volume controlled AUX-input, Mic and Buzzer Mute push buttons, System Link, DC Input | бр. | 1 |  | 0
47 | Доставка на Интерком 4-Channel Tabletop Speaker Station, with gooseneck electret microphone | бр. | 3 |  | 0
48 | Доставка на Интерком Single Muff light weight Headset with dynamic microphone and XLR-4 connector | бр. | 4 |  | 0
49 | Доставка на Динамичен суперкардиоиден микрофон 50-16,000 Hz, 150 ohm, Sensitivity (at 1kHz, open circuit voltage) −51 dBV/Pa (2.8 mV),1 Pascal=94 dB SP | бр. | 4 |  | 0
50 | Доставка на Динамичен кардиоиден микрофон 50-15,000 Hz, 300 Ohms, Sensitivity at 1kHz, 54.5 dBV/Pa. (1.85 mV) | бр. | 6 |  | 0
51 | Доставка на Кондензаторен микрофон с кардиоидна характеристика, 40-20,000 Hz, 100 ohms, OPEN CIRCUIT SENSITIVITY –48 dB (3.9 mV) re 1V at 1 Pa | бр. | 6 |  | 0
52 | Доставка на Кондензаторен вокален/ инструментален микрофон boundary тип. Честотен диапазон: 30 - 20,000 Hz, чувствителност: -34 dB (19.9 mV) re 1V at 1 Pa, импеданс: 200 ohms, максимално входно звуково налягане: 134 dB, 1 kHz at 1% T.H.D., динамичен обхват: 108 dB, 1 kHz at Max SPL, отношение сигнал/ шум: 68 dB, 1 kHz at 1 Pa | бр. | 3 |  | 0
53 | Доставка на Микрофон , Externally polarized (DC bias) capacitor, POLAR PATTERN Line + gradient, FREQUENCY RESPONSE 20-20,000 Hz, OPEN CIRCUIT SENSITIVITY -29 dB (35.5 mV) re 1V at 1 Pa, IMPEDANCE 50 ohms SPL: 141 dB SPL, SWITCHES Flat, roll-off; 10 dB pad | бр. | 4 |  | 0
54 | Доставка на Безжична приемо-предавателна система. Микрофонен предавател тип "брошка", Clip-on microphone (electret, omni-directional), Frequency response: 25 - 18.000 Hz, 1680 switchable frequencies, 42 MHz range, 20 banks with up to 12 preset frequencies, adjustable Limiter, 5-Band EQ in transmitter, switchable HF power 30 mW, WSM-Support (Ethernet-Port for Frequency Management), Възможност за компютърно базирано управление на системата. | бр. | 8 |  | 0
55 | Доставка на Активен антенен сплитер за безжични микрофонни системи | бр. | 2 |  | 0
56 | Доставка на Захранващ модул за активен антенен сплитер | бр. | 2 |  | 0
57 | Доставка на Пасивна антена за активен антенен сплитер | бр. | 2 |  | 0
58 | Доставка на Специализиран антенен кабел 5м. | бр. | 2 |  | 0
59 | Доставка на Безжична предавателна система тип "handheld". Капсула - димнамичен кардиоид, Sensitivity: 1.5 mV/Pa, SPL: 1 kHz: 150 dB, 1680 switchable frequencies, switchable HF power 10/30 mW, Възможност за компютърно базирано управление на системата. | бр. | 4 |  | 0
60 | Доставка на Безжична предавателна система тип "handheld". Капсула - димнамичен супер кардиоид, Sensitivity: 1.5 mV/Pa, SPL: 1 kHz: 150 dB, 1680 switchable frequencies, switchable HF power 10/30 mW, Възможност за компютърно базирано управление на системата. | бр. | 2 |  | 0
61 | Доставка на Безжична предавателна система тип "handheld". Капсула - кондензаторен супер кардиоид, Sensitivity: 1.5 mV/Pa, SPL: 1 kHz: 150 dB, 1680 switchable frequencies, switchable HF power 10/30 mW, Възможност за компютърно базирано управление на системата. | бр. | 2 |  | 0
62 | Доставка на Микрофон professional condenser headset microphone, cardioid, 40 - 20 000 Hz, lenght and size adjustable, mini-jack, 150 dB max., 9,2 g | бр. | 8 |  | 0
63 | Доставка на Кабели, конектори и крепежни аксесоари за аранжиране на микрофонна рак-система | бр. | 1 |  | 0
64 | Доставка на Рак-кейс за микрофонни приемници | бр. | 1 |  | 0
65 | Доставка на Преносим компютър с операционна система и звуков интерфейс | бр. | 2 |  | 0
66 | Доставка на CD/USB Player, Slot-In CD - Drive, USB Audio Player, USB plays MP3 audio file formats, 3,5 mm Jack Input, Display, symmetric XLR Output, stereo RCA Output, adjustable speed ±15%, Random, Repeat and Power-on-Play, IR Remote, 10-key direct track access buttons, incl. remote control, 1 U | бр. | 2 |  | 0
67 | Доставка на активни мониторни озвучителни тела - звукооператор - двулентови 6.5" Woofer (80 W), 1" Tweeter (50 W), 48 Hz - 20 kHz, 107 dB, Intelligent Signal Sensing (ISS) | бр. | 2 |  | 0
68 | Доставка на Слушалки - звукооператор - тип професионален монитор, Driver Diameter- 40 mm, 15 - 22,000 Hz, 96 dB, 1,300 mW at 1 kHz | бр. | 2 |  | 0
69 | Доставка на 1DLP проектор с лазерен излъчвател 7000 ANSI Lumens. WXGA (1280 x 800) нативна резолюция. Формат 16:10. Контраст 10000:1. Габаритни размери без оприка 498 x 200 x 538 mm (W x H x D). Маса 22.4 kg. | бр. | 1 |  | 0
70 | Доставка на Ултра късофокусна оптика за видеопроектор. 0.39:1 (XGA); 0.4:1 (WXGA); 0.38:1 (WUXGA) | бр. | 1 |  | 0
71 | Доставка на Моторизиран ролетен екран за таванен монтаж - предна прожекция - безшевен тип. Размер: 500х378 см. В к-кт със жичен и безжичен бодул за правление | бр. | 2 |  | 0
72 | Доставка на К-кт HDMI-HDBaseT, HDBaseT-HDMI предавател и приемник | бр. | 1 |  | 0
73 | Доставка на Стойка за видеопроектор - таванен монтаж | бр. | 1 |  | 0
74 | Доставка на Шкаф за оборудване - испициент | бр. | 1 |  | 0
75 | Доставка на Рак за монтаж оборудване - 24U | бр. | 1 |  | 0
76 | Доставка на Бланк панел - 2U | бр. | 5 |  | 0
77 | Доставка на Бланк панел - 1U | бр. | 5 |  | 0
78 | Доставка на Стойка микрофонна - триподнa | бр. | 30 |  | 0
79 | Доставка на Стойка микрофонна за маса | бр. | 8 |  | 0
80 | Доставка на Микрофонен кабел с канони - 10 м | бр. | 40 |  | 0
81 | Доставка на Микрофонен кабел с канони - 5 м | бр. | 40 |  | 0
82 | Доставка на Микрофонен кабел с канони - 0.5 м | бр. | 40 |  | 0
83 | Доставка на Кабели, конектори и крепежи за позвързване на системата | к-т | 1 |  | 0
ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА - монтажни работи и привеждане в работно състояние
84 | Комплексен монтаж, пуск и настройка на озвучителната система | за цялото оборудване |  |  | 0
85 | Обучение на персонал посочен от Възложителя за работа и подръжка на системата | за цялата завършена система |  |  | 0
4. ЕФЕКТИВНО ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - доставка на машини и съоръжения
Кабелна мрежа и консумативи
86 | Доставка и полагане на СВТ 3х2,5 кв.мм | м. | 600 |  | 0
87 | Доставка и полагане на ДМХ кабел | м. | 600 |  | 0
88 | Доставка и полагане на Гофрирана метална тръба с ПВЦ изолация с крепежни елементи за монтаж | м. | 400 |  | 0
Оборудване
89 | Доставка на Kоманден ефектно-програмен пулт, Internal capacitive multi-touch screen, Colour picking, mixing & image capture, Filter libraries by Lee Filters, Rosco and Apollo, Mood Boards by Lee Filters, Additive, subtractive and HSV control 4 encoder wheels, Built-in fixture library, 241 playbacks, 2048 freely assignable channels for moving lights, LED and conventionals, User Definable Keys (UDKs), Scratch-resistant rugged dual-skin construction, Quiet, dust free, fanless operation, USB pluggable Wings available | бр. | 1 |  | 0
90 | Доставка на Mонитор за ефектно-програмен пулт - 22" | бр. | 1 |  | 0
91 | Доставка на Мобилен кейс за ефектно-програмен пулт - 22" | бр. | 1 |  | 0
92 | Доставка на Сплитер - 2 DMX In / 8 DMX Out, Optoisolated DMX Inputs, Grounded DMX outputs, A/B switch on each DMX output, Fully RDM compatible | бр. | 3 |  | 0
93 | Доставка на Прожектор: Light Source: 14 LEDs (quad-color RGBW) 15 W, (985 mA), 50,000 hours life expectancy Color Temperature (range): 2,800 to 10,000 K Beam Angle: 7° to 29° Field Angle: 14° to 44° Zoom Angle: 14° to 44° Illuminance (14°): 7,180 lux @ 5 m Illuminance (44°): 737 lux @ 5 m PWM Frequency: 1,200 Hz Color Macros: 20 macros Dimmer: Electronic Shutter/Strobe: Electronic Zoom: Motorized Strobe Rate: 0 to 20 Hz DMX Channels: 3, 4, 5, 6, 7, 12 or 17 330 x 284 x 236 mm, 8.6 kg | бр. | 16 |  | 0
94 | Доставка на Прожектор: 12 super-bright 6-in-1 LEDs, 10 W each (beam angle: 25°), Controllable via 13, 10, 8, 6 or 3 DMX channels, selectable, Operating modes: DMX, automatic and master/slave, 21 automatic programs and 11 individual programs, Control panel with LCD Fanless cooling concept Black lacquered aluminium housing Dimensions: Ø 230 mm x 140 mm Weight: 5.2 kg | бр. | 16 |  | 0
95 | Доставка на Прожектор: 12 super-bright 4-in-1 RGBW LEDs for highest luminous efficiency, 8 W each (beam angle: 25°) Controllable via 8, 5, 4 or 1 DMX channels, selectable Music-controlled via integrated microphone Master/slave mode with automatic run of programs Control panel with LED display for addressing and preadjustments Processor-controlled colour change Long life with low power consumption and low heat generation Also suitable as a standing spotlight due to 2 movable mounting brackets Supplied with infrared remote control Dimensions: 265 x 190 x 130 mm Weight: 2.1 kg | бр. | 32 |  | 0
96 | Доставка на Прожектор: 24 super-bright 4-in-1 RGBW LEDs for highest luminous efficiency, 8 W each (beam angle: 45°) Controllable via 11, 6, 5, 4 or 3 DMX channels, selectable Operating modes: DMX, automatic and master/slave Control panel with LED display for addressing and preadjustments, with password protection Temperature protection function Fanless cooling concept Robust, rectangular metal housing with lockable retainer for floodlight, tiltable: 90° Dimensions: 430 x 300 x 220 mm Weight: 11 kg | бр. | 8 |  | 0
97 | Доставка на Прожектор - Professional LED follow spot High-performance LED, 280 W, warm white Beam angle of tube: 26° Controllable via 2 or 1 DMX channels, selectable CRI: Ra >90 Extra low noise: 22 dB at a distance of 1 m 4 shutters, sheet metal Slot for the gobo holder Control panel with LCD for addressing and preadjustments 3-pole and 5-pole XLR inputs and outputs Dimensions: 76 x 28 x 27 cm Weight: 10.2 kg | бр. | 2 |  | 0
98 | Доставка на Свързващ конектор за следач | бр. | 2 |  | 0
99 | Доставка на Насочващ елемент, Nominal value beam angle: 50°, black, Ø 189 mm x 170 mm | бр. | 2 |  | 0
100 | Доставка на Триподна стойка за 4 прожектора с ДМХ оборудване и захранване | бр. | 8 |  | 0
101 | Доставка на Елементи за окачване, "C" Clamp (Max. load 50 Kg) | бр. | 32 |  | 0
102 | Доставка на Обезопасителни стоманени въжета с карабинки | бр. | 32 |  | 0
103 | Доставка на Конструкция за прожектори - балкон | бр. | 4 |  | 0
104 | Доставка на Конструкция за прожектори - страници | бр. | 4 |  | 0
105 | Доставка на Конструкция за прожектори - гръб | бр. | 4 |  | 0
106 | Доставка на Кабели, конектори и крепежи за позвързване на системата | к-т | 1 |  | 0
СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - монтажни работи и привеждане в работно състояние
107 | Комплексен монтаж, пуск и настройка на СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ | за цялото оборудване |  |  | 0
108 | Обучение на персонал посочен от Възложителя за работа и подръжка на системата | за цялата завършена система |  |  | 0
част: ВиК
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | eд. м-ка | к-во | ед.цена | сума
I | Водопровод –строително монтажни работи
1 | Доставка и м-ж на тръби РРR Ф20х2.3 PN10 (1/2") | м | 19 |  | 0
2 | Доставка и м-ж на тръби PPR- Ф20х3.4 PN20 (1/2") | м | 18 |  | 0
3 | Доставка и м-ж на тръби РРR Ф25х2.5 PN10 (3/4") | м | 28 |  | 0
4 | Доставка и м-ж на тръби PPR- Ф25х4.2 PN20 (3/4") | м | 35 |  | 0
5 | Доставка и м-ж на тръби РРR Ф32х3 PN10 (1") | м | 15 |  | 0
6 | Доставка и м-ж на ст.поц.тръби Ф2" /сухотръбие/ | м | 15 |  | 0
7 | Ел. бойлер 30л. | бр. | 1 |  | 0
8 | Ел. бойлер 200л. - вертикален | бр. | 1 |  | 0
9 | Ел. бойлер 80л. - вертикален | бр. | 1 |  | 0
10 | Смесителна батерия за тоалетна мивка | бр. | 9 |  | 0
11 | Смесителна батерия за тоалетна мивка с подвижен душ | бр. | 1 |  | 0
12 | Промивно казанче | бр. | 6 |  | 0
13 | СК Ф 20 с изпразнител | бр. | 5 |  | 0
14 | СК Ф 20 без изпразнител | бр. | 9 |  | 0
15 | СК Ф 25 с изпразнител | бр. | 3 |  | 0
16 | СК Ф 25 без изпразнител | бр. | 5 |  | 0
17 | СК Ф 32 с изпразнител | бр. | 2 |  | 0
18 | Възвратен клапан Ф 20 | бр. | 2 |  | 0
19 | Възвратен клапан Ф25 | бр. | 1 |  | 0
20 | Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф20 | м | 37 |  | 0
21 | Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф25 | м | 63 |  | 0
22 | Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф32 | м | 15 |  | 0
23 | Топлинна изолция - MIRELON или AEROFLEX за тръба Ф2" | м | 15 |  | 0
24 | СК Ф2" със съединител тип "щорц" в предпазна касета | бр. | 3 |  | 0
25 | СК Ф 25 без изпразнител | бр. | 7 |  | 0
26 | Циркулационна помпа тип Grundfos UP 25-4-Basic | бр. | 1 |  | 0
II | БФК-строително-монтажни работи
27 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф160 | м | 5 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 110 | м | 57 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 75 | м | 4 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 50 | м | 25 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на водосточни тръби Ф80 | м | 80 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на сифон DN 100 с долно оттичане | бр. | 2 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на подов сифон DN 50 с воден затвор PRIMUS | бр. | 10 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на клозетно седало с горно оттичане | бр. | 6 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр. | 10 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на писоар | бр. | 2 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ф110 | бр. | 1 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на противовакуумна клапа Ф110 | бр. | 1 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на противовакуумна клапа Ф75 | бр. | 2 |  | 0
III | Водопроводно отклонение – СМР
40 | Изкоп с ширина до 1,2 м и дълбочина до 2,0м ръчно на отвал | м³ | 12.6 |  | 0
41 | Изкоп с ширина до 1,2 м и дълбочина до 2,0м механизирано на отвал | м³ | 29.4 |  | 0
42 | Направа на пясъчна подложка под тръби | м³ | 2.65 |  | 0
43 | Обратно засипване с отсевки до 30 см над теме тръба – ръчно | м³ | 9.55 |  | 0
44 | Обратно дозасипване с изкопаните земни почви – ръчно | м³ | 29.8 |  | 0
45 | Уплатняване на отсевки до 30см над теме тръба с ръчни трамбовки | м³ | 9.55 |  | 0
46 | Уплатняване на отсевки на пластове по 20см с механиз. трамбовки | м³ | 35.1 |  | 0
47 | Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 10 |  | 0
48 | Разваляне и възстановяване на тротоар | м2 | 2.7 |  | 0
49 | Доставка и монтаж на ТСК с предпазна oхранителна гарнитура – Ду 50 “push fit” | бр | 1 |  | 0
50 | Доставка и полагане на детекторна обозначителна лента | м. | 35 |  | 0
51 | ПЕВП тръби Ф63х3.8 | м. | 12 |  | 0
52 | ПЕВП тръби Ф40х2.4 | м | 12.5 |  | 0
53 | ПЕВП тръби Ф25x1.8 | м. | 5 |  | 0
54 | Т.Н 90° -ф110х63 РЕ 100 PN10 | бр. | 1 |  | 0
55 | Т.Н90° -ф40х25 за ПЕ тръби | бр. | 1 |  | 0
56 | К.45° -ф40 за ПЕ тръби | бр | 1 |  | 0
57 | К.90° -ф25 за ПЕ тръби | бр | 1 |  | 0
58 | К.45° -ф25 за ПЕ тръби | бр | 1 |  | 0
59 | Доставка и монтаж на стом. фас. части универсално жибо Dy100 Py1,0 | бр | 2 |  | 0
60 | Затапване на същ.водопроводно откл. Ф3/4“ | бр | 1 |  | 0
61 | Дезинфекция и хидравлична проба на водопровод | м | 34 |  | 0
62 | Направа на водомерна шахта /пом.количествена сметка 1.1./ | бр | 1 |  | 0
V | ВОДОМЕРНА ШАХТА СМР
1 | Изкоп с ширина от 1,2 ÷ 4м и дълбочина до 2,0м на отвал - ръчно | м³ | 4.31 |  | 0
2 | Изкоп с ширина от 1,2 ÷ 4м и дълбочина до 2,0м на отвал - механизирано | м³ | 10.08 |  | 0
3 | Изкоп с ширина до 1,2м и дълбочина до 2,0м на отвал | м³ | 2.31 |  | 0
4 | Обратно засипване с изкопаните земни почви - механизирано | м³ | 10.08 |  | 0
5 | Разриване на земни почви – механизирано | м³ | 6.62 |  | 0
6 | Направа кофраж за стени с дебелина до 20 см | м² | 17 |  | 0
7 | Направа кофраж за плоча | м² | 9 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на арм.желязо за стените и дъното | кг. | 185 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на арм.желязо за плоча | кг. | 65 |  | 0
10 | Доставка и полагане на бетон марки БМ10 за подложка | м³ | 0.26 |  | 0
11 | Доставка и полагане на бетон марки Б 20: В4 за стените и дъното | м³ | 3 |  | 0
12 | Направа на циментова замазка в два пласта 1:2–1,5см и 1:1–0,5см по вътрешни стени и дъното | м² | 8 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на чугунен капак Ф600 | бр. | 1 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на стъпала от арматурно желязо Ф 20 и L=100 см | бр. | 5 |  | 0
15 | Минизиране на метални повърхности | м² | 1.7 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на РVС тръби Ф 110 | м | 1.5 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на С.К PN10 – Ф1 1/4“ | бр | 2 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на С.К с изпр. PN10 – Ф1 1/4“ | бр. | 2 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на възвратна клапа Ф1 1/4“ | бр. | 2 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на механичен филтър Ф1 1/4“ | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на водомер c Qmax.h=6,9m3/h | бр. | 2 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на TН Ф63х40 | бр. | 1 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на Н Ф63х50 | бр. | 1 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на Ко90 Ф40 | бр. | 1 |  | 0
25 | Направа на бет. опорни блокове под С.К | бр. | 4 |  | 0
част: Пожарна безопасност
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | eд. м-ка | к-во |  | сума
I
1 | Прахов поражогасител , клас на прах АВС, 6 кг | бр | 5 |  | 0
2 | Прахов поражогасител , клас на прах АВС, 12 кг | бр | 1 |  | 0
3 | Пожарогасител с въглероден диоксид, 5 кг | бр | 5 |  | 0
4 | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9l, за пожари клас А | бр | 4 |  | 0
Допълнителни за овк механа и водопр. жил.сграда
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | eд. м-ка | к-во |  | сума
I | Преместване на климатици и промяна на вентилация на на Заведение ОВК
1 | Преместване и монтаж на боксов вентилатор от южна на западна фасада | бр | 1 |  | 0
2 | Удължаване на захранващи кабели за вентилатор | м | 20 |  | 0
3 | Пробиване и конструктивно укрепване на отвор за преминаване на въздуховоди през носеща тухлена стена | бр | 2 |  | 0
4 | Въздуховод от поцинкована ламарина, прав с периметър до 2700 мм. | м2 | 55 |  | 0
5 | Въздуховод от поцинкована ламарина, фасонен с периметър до 2700 мм. (Част от въздуховодите които се движат по фасадата и покрива са с размер 500/250 и могат да се използват отново. Тяхната площ е около 25 m². Трябва да се прецени дали ще се ползват отново и ако избере този вариант площта им трябва да се извади от необходимите по-горе 60 m².) | м2 | 5 |  | 0
6 | Преместване на външно тяло на климатик 60 000 BTU (едното тяло се премества от южна фасада до земята другото тяло се премества от източната фасада на плоския покрив) | бр | 2 |  | 0
7 | Удължаване на тръбен път на сплит 60 000 BTU (тръбния път се полага в топлоизолацията на сградата) | м | 20 |  | 0
8 | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и машини (стойки и крепежни елементи - анкери, шпилки, гайки, укрепващ профил и др.) | кг | 50 |  | 0
II | Площадков водопровод за захранване на жил.сграда и механа Банско СМР
1 | Изкоп с ширина до 1,2 м и дълбочина до 2,0м ръчно на отвал | м³ | 7.8 |  | 0
2 | Изкоп с ширина до 1,2 м и дълбочина до 2,0м механизирано на отвал | м³ | 18.2 |  | 0
3 | Направа на пясъчна подложка под тръби | м³ | 2.1 |  | 0
4 | Обратно засипване с отсевки до 30 см над теме тръба – ръчно | м³ | 7 |  | 0
5 | Обратно дозасипване с изкопаните земни почви – ръчно | м³ | 16.9 |  | 0
6 | Уплатняване на отсевки до 30см над теме тръба с ръчни трамбовки | м³ | 7 |  | 0
7 | Уплатняване на отсевки на пластове по 20см с механиз. трамбовки | м³ | 16.9 |  | 0
8 | Доставка и полагане на детекторна обозначителна лента | м. | 24 |  | 0
9 | ПЕВП тръби Ф50х3 | м. | 24 |  | 0
10 | К.90° -ф50 за ПЕ тръби | бр | 3 |  | 0
Монтаж на водомерен възел в обща водомерна шахта
11 | Доставка и монтаж на С.К PN10 – Ф1 1/2“ | бр | 1 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на С.К с изпр. PN10 – Ф1 1/2“ | бр | 1 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на възвратна клапа Ф1 1/2“ | бр | 1 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на механичен филтър Ф1 1/2“ | бр | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на водомер c Qmax.h=20m3/h | бр | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на подотчетен водомер за ресторант c Qmax.h=10m3/h / монтаж в сградата/ | бр | 1 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на С.К PN10 – Ф1 1/4“ | бр | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на възвратна клапа Ф1 1/4“ | бр | 1 |  | 0
19 | Дезинфекция и хидравлична проба на водопровод | м | 22 |  | 0
0
| НЕПРЕДВИДЕНИ 5% |  |  |  | 0
| ОБЩО |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| ВСИЧКО |  |  |  | 0
УЧАСТНИК:
/име, фамилия, подпис и печат/
Note on B228: Desitata: офертата включва и бетона, затова следващата позиция е празна
Note on B779: Desitata: разходите за ВШ делят ли се на три - за концертна зала, жил.сграда и механа?